Aluno:_______________________________________ Nº:_____

CFP Djalma Guimarães – Téc. em Eletrotécnica

Componente Curricular: Instalações Elétricas Prediais

Instrutor: Síria Goulart Torquato

Data ___/___/___                 Nota:

Este trabalho deverá ser entregue até o dia 31/05/2019 no Word, com capa contendo o título: “Instalações Elétricas Prediais”. Não há necessidade de imprimir. Enviar para o e-mail: sgoulart@fiemg.com.br  que deverá conter no campo assunto: Montagem de Infraestrutura_(nº do grupo).

O trabalho deverá conter capa com título e ser formatado com fonte Arial 12. O trabalho é em grupo de no máximo 4 pessoas. Grupos com trabalhos idênticos não serão considerados.

- Pesquise sobre as ferramentas para montagem de infraestrutura elétrica contendo:

- Introdução

- Disposição das ferramentas

- Conservação das ferramentas.

- Faça uma descrição técnica contendo fotos ilustrativas das ferramentas abaixo:

- Alicates: corte diagonal, universal, meia cana, decapador de cabos e de compressão.

- Chaves de fenda e Philips contendo recomendações de bom uso.

- Arco de serra

- Brocas

- Furadeira e parafusadeira elétricas portáteis

- Canivete e estilete

- Limas contendo classificação quanto à forma, picado, número de dentes por centímetro e tamanho em milímetros

- Soprador térmico

- Tarraxa

- Morsa para tudo e/ou eletrodutos

- Lixa

- Escada

- Trena

- Fitas e cabos de aço para enfiação (sonda)

- Ferramentas de curvar eletrodutos

- Faça uma descrição técnica sobre:

- Eletrodutos (todos os tipos) e seus acessórios

- Eletrocalhas e seus acessórios

- Perfilados e seus acessórios

- Canaletas

- Caixas de passagem (sistema X, conduletes)

- Faça uma descrição de como executar roscas em eletrodutos.

- Faça uma descrição de como dimensionar os eletrodutos.

- Faça uma descrição técnica sobre os quadros de distribuição de luz e força contendo:

- Breve conceito

- Tipos

- Acessórios

- E como montar

- Faça uma descrição técnica sobre painéis de comando contendo

- Breve conceito

- Composição

- Placa de montagem

- Tipos de trilhos utilizados

- Canaletas

- Acessórios (fecho de painéis, prensa cabos e cabo de aterramento elétrico)

- Conectores tipo Sak (bornes)

- Identificador para conectores (anilha, plaqueta plástica, fita adesiva)

- Acessórios para fixação de condutores em painéis de comando

- Tipos de terminais elétricos

OBS: SUGESTÃO DE PESQUISA

- ESTANTE VIRTUAL SENAI: http://digital.mflip.com.br/pub/senai/?numero=9199 (LIVROS SÉRIE ELETROELETRÔNICA: Instalação de Sistemas Eletroeletrônicos Industriais e Instalações Elétricas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS – Geraldo Cavalin e Severino Cervelin